附表2

- 医疗器械临床试验机构监督检查

- 要点—专业部分（B表）

| 编号 |  | 检查环节和项目 | 检查方法和内容 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条件和备案（B1-B4） |  |  |  |  |
| B1 | 资质条件 |  |  |  |
| ★★B1.1 | 临床试验专业已在备案平台完成登记备案，不存在隐瞒真实情况、提供误导性或者虚假信息或者采取其他欺骗手段取得备案的情况；备案完成后方可开展临床试验 |  | 查看备案系统、医疗机构执业许可证等相关文件，临床试验实施地点与备案地点是否一致；非医疗机构查看其相应业务主管部门发放的机构资质证明文件 | 办法第4、5条 |
| ★B1.2 | 已开展相关医疗业务，具有满足临床试验所需的受试人群；非医疗机构查看其相关业务开展情况 |  | 查看专业门诊、急诊、出入院人数和相关业务 | 办法第4、5条 |
| B1.3 | 开展以患者为受试者的临床试验的专业与医疗机构执业许可的诊疗科目相一致 |  | 查看医疗机构执业许可证 | 办法第4、5条 |
| B1.4 | 具有适当的受试者接待场所，能满足知情同意、随访等需要 |  | 查看现场 | GCP第21条 |
| ★B1.5 | 具有必要的抢救设施设备和抢救支持部门，保证受试者可迅速得到救治或转诊 |  | 查看抢救条件 | 办法第4、5条；GCP第21条 |
| B1.6 | 具有临床试验基本文件储存条件 |  | 查看现场 | GCP第62条 |
| ★B1.7 | 具有满足临床试验的仪器和设备 |  | 查看仪器设备 | 办法第8条 |
| B1.8 | 临床试验相关仪器设备管理由经过培训的专人负责 |  | 现场检查人员培训记录 | 办法第8条 |
| B1.9 | 仪器和设备标识清晰，按要求进行校准、验证、维护和使用，保留相应记录 |  | 查看仪器设备标识、校准、使用记录等 | 办法第8条 |
| B2 | 研究人员 |  |  |  |
| B2.1 | 具有能够承担医疗器械临床试验所需要的足够数量临床医生、护士和其他相关人员，人员组成合理、分工明确 |  | 查看人员名单、执业资格、执业地点、人员履历等相关资料 | 办法第4、5条 |
| ★★B2.2 | 主要研究者符合备案条件，具有高级职称 |  | 查看备案条件资质证明文件，职称证明文件 | 办法第4、5条 |
| ★B2.3 | 主要研究者有能力协调医疗器械临床试验相关人员、以及支配和使用相关设备 |  | 查看执业资格证书、资质证明文件、履历等，面谈主要研究者 | GCP第24条 |
| B2.4 | 主要研究者有能力处理医疗器械临床试验中发生的不良事件和其他关联事件 |  | 查看相关文件、履历等，是否具有相关专业知识和能力，现场考核 | GCP第24条 |
| ★B2.5 | 研究者具有承担医疗器械临床试验相应的专业技术资格、培训经历和相关经验，熟悉GCP和相关法律法规等 |  | 查看相关文件、履历、培训记录等，现场考核 | GCP第27条 |
| B2.6 | 研究医生和研究护士具有在本机构的执业资格，其他研究人员（如临床研究协调员等）与本机构通过合同和/或派遣函等方式约定提供服务 |  | 查看执业资格证书、聘用合同等 | 办法第4、5条 |
| B3 | 文件体系 |  |  |  |
| ★B3.1 | 具有满足本专业开展医疗器械临床试验工作需要的管理制度和SOP |  | 查看管理制度和SOP，是否全面，涵盖临床试验过程 | 办法第4、5条， GCP第20条 |
| ★B3.2 | 具有本专业防范和处理医疗器械临床试验中突发事件和常见严重不良事件等安全性事件的应急预案 |  | 查看应急预案 | 办法第4、5条， GCP第20条 |
| ★B3.3 | 管理制度和SOP与现行法律法规相符，及时更新完善，具有可操作性，且体现本专业特色 |  | 查看管理制度、SOP内容是否全面完善，是否与实际操作一致 | 办法第4、5条， GCP第20条 |
| B3.4 | 管理制度和SOP的起草、审核、批准、生效、修订、废止等符合机构/临床试验专业相关管理制度及SOP的要求 |  | 查看相关管理制度和SOP | 办法第4、5条， GCP第20条 |
| 运行管理（B4-B7）（新备案机构可免） |  |  |  |  |
| B4 |  | 项目运行管理 |  |  |
| B4.1 | 主要研究者承担试验项目适量，在临床试验约定的期限内有足够的时间实施和完成临床试验，能监管研究人员执行方案并采取措施实施管理，掌握临床试验的进展 |  | 查看执业资格证书、项目管理文件，面谈主要研究者，查看该主要研究者近3年开展临床试验的清单 | GCP第25条 |
| B4.2 | 主要研究者全面负责所承担临床试验的运行和质量管理，确保临床试验各环节符合要求 |  | 面谈主要研究者，了解相应措施 | GCP第25条 |
| ★B4.3 | 主要研究者根据医疗器械临床试验的需要，授权与岗位相适应具有职业资格和专业能力的研究者实施临床试验，所授权的职责符合临床医疗常规和相关法规要求 |  | 查看分工授权表，是否职责清晰、合理 | GCP第26条 |
| ★B4.4 | 参与医疗器械临床试验的研究者经过医疗器械临床试验相关的培训，包括相关法规、临床试验方案、SOP等 |  | 查看相应培训记录，现场考核 | GCP第27条 |
| ★B4.5 | 研究者遵守相关伦理准则及伦理要求，确保试验过程中受试者的权益和安全得到保护 |  | 查看伦理批件、签署的知情同意书、住院病历或门诊病历知情同意记录内容、面谈研究者 | GCP第28条 |
| B4.6 | 研究者及时治疗、处理和记录不良事件和器械缺陷，及时告知受试者需要治疗和处理的并发症 |  | 查看医疗记录、检验检查报告、医院HIS系统、AE及随访等记录 | GCP第31条 |
| ★B4.7 | 研究者在获知严重不良事件24小时内按规定报告，并进行治疗和随访 |  | 查看SAE记录、报告及随访记录，是否符合规范要求 | GCP第32条 |
| ★B4.8 | 发现医疗器械临床试验的风险超过可能的受益，需要暂停或者终止临床试验时，主要研究者向申办者、机构管理部门、伦理委员会报告，并及时通知受试者，保证受试者得到适当治疗和随访 |  | 查看相关报告记录及随访记录 | GCP第32、33条 |
| B4.9 | 主要研究者及时处理收到的严重不良事件和其他安全性信息 |  | 查看签收阅读处理记录 | GCP第33条 |
| B4.10 | 主要研究者按时向伦理委员会报告临床试验进展，及时报告影响受试者权益和安全的事件或者对临床试验方案的偏离 |  | 查看试验进展报告、方案偏离递交报告 | GCP第34条 |
| ★B4.11 | 主要研究者确保任何观察与发现均正确完整地予以记录；源数据清晰可辨识，更改时需有理由，签名并注明日期 |  | 抽查临床试验相关原始记录，更改是否规范；抽查原始记录、CRF表、 HIS/LIS/PACS等系统，数据是否真实、准确、完整，可追溯 | GCP第57、58条 |
| ★B4.12 | 以患者为受试者的临床试验，相关医疗记录载入门诊或住院病历，医院建有电子病历系统时，研究人员使用电子病历系统记录受试者的相关医疗信息；如未使用，需有适当理由 |  | 查看门诊或者住院病历中临床试验的具体信息 | GCP第58条 |
| B4.13 | 病历记录应及时、完整、规范并有研究者签名及日期 |  | 访谈研究者纸质病历记录是否存在誊抄的情形；核实电子病历系统的稽查轨迹，关键数据是否在当次访视结束后进行过修改，如修改其依据是否充分 | GCP第57条 |
| B4.14 | 主要研究者确保临床试验记录中的签名和日期准确完整，可追溯至数据的产生者或修改者 |  | 查看门诊和住院病历等记录和文件，核实门诊和住院病历书写及签字者是否为研究医生 | GCP第57条 |
| ★B4.15 | 纸质记录字迹清晰易读、不易擦除，修改留痕，注明原因，热敏纸打印的化验单及时复印留存 |  | 查看相应记录和化验单 | GCP第59条 |
| ★B4.16 | 计算机化系统的使用有相应培训，账号使用符合相关法规及SOP，不同用户之间不得共享登录账号或者使用通用登录账号 |  | 查看计算机化系统培训记录，账号权限设置、管理和分配，系统中的相应稽查轨迹 | GCP第60条 |
| B4.17 | 主要研究者对病例报告表（含电子数据采集系统）中的数据进行确认，签署姓名和日期 |  | 查看病例报告表（含电子数据采集系统）中的研究者签署情况 | GCP第59条 |
| ★B4.18 | 开展创新医疗器械或需审批的第三类医疗器械临床试验，主要研究者参加过3个以上医疗器械或药物临床试验 |  | 查看创新医疗器械通知单或临床试验审批意见单、参加临床试验的相关证据 | 办法第4条 |
| B4.19 | 开展多中心临床试验的，应确定一名协调研究者，负责各中心的协调工作。 |  | 查看分工授权表、授权书以及相关文件，确立协调研究者以及其职责履行情况；协调研究者一般为组长单位的主要研究者 | GCP第55条 |
| B4.20 | 研究者及时处理组织管理部门、监查和检查中发现的问题，确保临床试验各环节符合要求 |  | 查看对质控、监查、检查发现问题的整改情况 | GCP第22条 |
| B5 | 试验医疗器械管理 |  |  |  |
| ★B5.1 | 试验医疗器械仅用于参加该医疗器械临床试验的受试者 |  | 查看试验医疗器械使用记录；医疗器械包装标明仅用于医疗器械临床试验 | GCP第29条 |
| B5.2 | 研究人员使用试验医疗器械，应当按照试验方案、产品说明、研究者手册等，遵守医疗器械适用范围、禁忌症及注意事项，注意主要风险和关键性能指标 |  | 查看试验医疗器械使用记录 | GCP第27、29条 |
| ★B5.3 | 指派人员负责试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）管理，做好试验医疗器械登记、定期核对等工作，试验医疗器械的运输、接收、发放、使用、回收、退回等全过程记录完整，数量相互吻合 |  | 查看分工授权表、各个环节管理记录，记录包含日期、名称、规格型号、产品批号或序列号、有效期、数量、签名等信息 | GCP第29条 |
| B6 | 生物样本管理（如涉及） |  |  |  |
| B6.1 | 指派人员负责生物样本管理，生物样本的储存和保管符合相关要求 |  | 查看分工授权表，查看生物样本储存是否符合临床试验方案、说明书、研究者手册要求 | GCP第26条 |
| B6.2 | 生物样本的采集、处理、保存、运输、销毁等符合临床试验方案和相关法律法规 |  | 查看样本管理记录 | GCP第30条 |
| B7 | 资料管理 |  |  |  |
| B7.1 | 指派人员对在研临床试验项目文件进行管理，确保临床试验基本文件在保存期间的完整性 |  | 查看在研项目资料管理文件记录，包含日期、资料名称、时间、数量、签名等信息 | GCP第63条 |

注：临床试验专业现场检查包括项目包括7个检查环节和45个检查项目，其中关键项目2项、主要项目20项、一般项目23项。对于新备案尚未承担医疗器械临床试验的机构监督检查，检查内容包括 19个检查项目（不涉及B4-B7），其中关键项目2项，主要项目8项，一般项目9项。若检查项目不适用，需阐明理由。